## Broj: 60-00-28081

Podgorica, 01.10.2025. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 107/25 od 25.09.2025. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova - TS 10/0,4 KV 2X630 KVA „JNA“ SA UKLAPANJEM U VN MREŽU - BAR - I FAZA (ID: 3983, 4772, 5147); 10 KV KABLOVSKI VOD "TS 35/10 KV "POPOVIĆI" - TS 10/0,4 KV "TRŽNICA" - BAR (ID: 4799)

Obavještavamo potencijalne ponuđače da je postavljeno pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam isto u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024.god), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-27476 od 25.09.2025. godine, dostavljamo sa odgovorom.

Pitanje 1:

Naime, vrši se izgradnja TS 2x630kVA. Specificirani SN blok ima 2 trafo ćelije ali su na pozicijama 51 i 64 iz predmjera specificirani po 1 transformator i NN blok. Pitanje: Da li je predviđena kasnija ugradnja dodatnih transformatora i NN bloka nevezana za ovaj postupak ili je eventualno greška u specifikaciji?

Odgovor 1:

Naručilac ostaje pri navodima iz tenderske dokumentacije tj. specificiran je  po 1 transformator i NN blok.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Co:

- Svim ponuđačima                                                         Predsjedavajući član

- Predsjedavajućem komisije

- a/a                                                                            Marija Lubarda, dipl.pravnik