Broj: 3197

Datum: 07.04.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica objavljuje

# **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  Crnogorski elektroprenosni sistem AD | Lice za davanje informacija:  Saša Ivanović |
| Adresa:  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18 | Poštanski broj:  81000 |
| Sjedište:  Podgorica | PIB :  02751372 |
| Telefon:  +382 (20) 414 700 | Faks:  +382 (20) 244 492 |
| E-mail adresa:  [sasa.ivanovic@cges.me](mailto:sasa.ivanovic@cges.me) | Internet stranica:  [www.cges.me](http://www.cges.me) |

**II Predmet nabavke:**

🗹 Robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Priključne stezaljke

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavkebez uračunatog PDV-a: **15.000,00 €**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 00, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A11 18 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 00, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 240/40mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A11 22 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 450, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A12 18 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 450, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 240/40mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A12 22 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 900, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 150/25mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A13 18 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 900, vijčana, namijenjena za spoj AlČe provodnika 240/40mm2 na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj A13 22 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Strujna stezaljka | Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 70mm2  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj B00 10 10 ili ekvivalent. | Kom | 20 |
|  | Strujna stezaljka | Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 150mm2  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj B00 15 15 ili ekvivalent. | Kom | 20 |
|  | Strujna stezaljka | Strujna stezaljka (masivna) namijenjena za paralelan spoj dva AlČe provodnika 360/57mm2  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM00 27 27 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Strujna stezaljka | Strujna stezaljka (masivna) namijenjena za paralelan spoj dva AlČe provodnika 490/65mm2  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM00 30 30 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 00 namijenjena za spoj dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM112 22 30 200 ili ekvivalent. | Kom | 9 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 00 namijenjena za spoj dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm na Al bolcn prečnika Ø 50 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM112 22 50 200 ili ekvivalent. | Kom | 9 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 00 namijenjena za spoj dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm na Al ploču dimenzija 110x100mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM212 22 110 50 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna stezaljka 450 namijenjena za spoj dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm na Al ploču dimenzija 110x100mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM222 22 110 50 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom za dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM052 22 22 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom za dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM052 27 22 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
| 1. 6 | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom za dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM052 30 22 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom za dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM052 30 30 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Rastojnik | Rastojnik namijenjen za spoj dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AR002 22 22 50 ili ekvivalent. | Kom | 15 |
|  | Rastojnik | Rastojnik namijenjen za spoj dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AR002 27 27 50 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Rastojnik | Rastojnik namijenjen za spoj dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 50mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AR002 30 30 50 ili ekvivalent. | Kom | 12 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x240/40mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 22 30 200 ili ekvivalent. | Kom | 9 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 27 30 200 ili ekvivalent. | Kom | 9 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x360/57mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 27 50 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 200mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 30 50 200 ili ekvivalent. | Kom | 6 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 400mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 30 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 30 30 400 ili ekvivalent. | Kom | 3 |
|  | Priključna stezaljka | Priključna “T” stezaljka namijenjena za prolaz dva AlČe provodnika 2x490/65mm2 osnog rastojanja 400mm, sa odvojkom na Al bolcn prečnika Ø 50 mm.  NHBG-ŽIKS HARD kat. broj AM142 30 50 400 ili ekvivalent. | Kom | 3 |

***Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:***

**Mjesto izvršenja ugovora** je centralni magacin CGES-a-Zagorič, Podgorica.

**VI Način i rok plaćanja**

Virmanski, u roku od 30 dana od dana isporuke, na osnovu uredno ispostavljene fakture.

**VII Rok izvršenja ugovora:**

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗹 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Način i rok i dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 14.04.2021. godine do 8:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 14.04.2021. godine, u 8:00 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

|  |
| --- |
| Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.  **Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.** |

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| **Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.**  U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:  ***1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima:***  a) kriminalnog udruživanja;  b) stvaranja kriminalne organizacije;  c) davanje mita;  č) primanje mita;  ć) davanje mita u privrednom poslovanju;  d) primanje mita u privrednom poslovanju;  dž) utaja poreza i doprinosa;  đ) prevare;  e) terorizma;  f) finansiranja terorizma;  g) terorističkog udruživanja;  h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;  i) pranja novca;  j) trgovine ljudima;  k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;  l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;  ***2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje;***  ***3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.***  Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:  1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,  2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,  3) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.    Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je sastavni dio ovog zahtjeva.  Naručilac će u fazi pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda vršiti provjeru tačnosti izjave ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, na način što će od ponuđača koji je dostavio najpovoljniju ponudu zahtijevati da, u roku od 10 dana od dostavljanja zahtjeva, naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke.  Dokazi iz tač. 1 i 3 moraju biti izdati nakon datuma objave predmetnog postupka. Ako je otvaranje ponuda do 15. u mjesecu dokaz iz tačke 2, da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa pretposlednjim mjesecom, a ako je otvaranje ponuda nakon 15. u mjesecu, onda ovaj dokaz mora obuhvatati i poslednji mjesec prije mjeseca otvaranja ponuda.  Ukoliko ponuđač dostavi dokaze koji nijesu validni, odnosno koji nijesu u skladu sa uslovima propisanim zahtjevom za dostavljanje ponuda, naručilac će mu uputiti dodatni zahtjev u kojem će navesti razloge nevalidnosti dostavljenih dokaza i ostaviti mu dodatni rok od pet dana za dostavljanje validnih dokaza.  Zahtjev za dostavljanje dokaza naručilac će uputiti preko ESJN-a.  Ako ponuđač, u ostavljenim rokovima, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili ne dostavi validne dokaze, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedećeg ponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili da poništi postupak u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki.  Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora.  Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača, da dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza za učešće, te da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u). |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Saša Ivanović, spec.sci. Izvršni direktor

Dragan Kujović, dipl.ing.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***OBRAZAC 2***

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis)*

M.P.