Vodovod I kanalizacija doo Podgorica

**Broj: 02-426/23-17274/5**

**Podgorica, 12.09.2023. godine**

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica donosi sljedeću

**IZMJENU I DOPUNU**

Tenderske dokumentacije **br. 15/23 od 08.09.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke –**

Sukcesivna nabavka fazonskih komada za period od godinu dana

1. **U dijelu tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke , u koloni “opis predmeta nabavke“ vrši se izmjena i dopuna na način sto se mijenja nominalni pritisak i to:**

-za pozicije iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke:

br.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,49,50,51,52,53,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,150,151,152,153,154,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 i 211 mijenja se nominalni pritisak i umjesto “ min PN 16 bara“ sada glasi “ PN 10/16“.

- za pozicije iz tabele Tehničke specifikacije predmeta nabavke:

br.11,12,13,14,15,21,22,23,28,29,30,31,37,43,44,45,46,47,48,54,55,56,57,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,155,156,157,158,159,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 i 240 mijenja se nominalni pritisak i umjesto “ min PN 16 bara“ sada glasi “ PN 10“.

1. **U tenderskoj dokumentaciji, tačka 9-NAČIN , MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA , vrši se izmjena i sada glasi**::

“Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 28.09.2023. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 28.09.2023. godine u 12:00 sati.

Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

🗷 **Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:**

-neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica

-preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica

.

radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 28.09.2023. godine do 12:00 sati.

**Ostatak tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.**

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1. u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2. u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
3. do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.“.

**Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke**

1. **Dragomir Brajković, dipl.inž.građ -predsjednik**
2. **Marina Knežević, dipl.politikolog-član**
3. **Jasmin Zajmović-dipl.ecc-član**