

## Broj: 60-00-38901

**Podgorica, 15.11.2023. godine**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 104/23 od 25.10.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova - STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA**

Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljena pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam ista u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenjao imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-35820 od 25.10.2023. godine, dostavljamo sa odgovorima.

**Pitanje 1:**

Da li se rov u koji se polažu kabal XHE 49-A 1x240 i FeZn traka može kopati iznad vodovodve cijevi koja je pretpostavljamo postavljena na većoj dobini? Na taj način bi bilo jednostavnije i bezbednije kopanje zbog teškog i kamenitog tla oko trase kroz koju je postavljena vodovodna cijev.

**Odgovor 1:**

U skladu sa Zakonom, radovi će se izvoditi prema revidovanom Glavnom projektu koji će izvođaču radova biti predat prilikom uvođenja izvođača radova u posao. Sastavni dio Glavnog projekta je Situacioni plan koji je dio Tenderske dokumentacije.

**Pitanje 2:**

Molimo vas da provjerite da li je greška u pitanju u količini za poziciju 33 STS 10/0,4 kV; 160kVA - Građevinski radovi. Da li je stvarna količina iskopa 3.456 m3, ili treba da stoji 3456 m3?

**Odgovor 2:**

U vezi sa postavljenim pitanjem, a u skladu sa ZJN biće izvršene izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

 **Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**

Co:

 - Svim ponuđačima **Predsjedavajući član**

 - Predsjedavajućem komisije

 - a/a **Marija Lubarda, dipl.pravnik**