DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu dostavi:

  Certifikat (izvještaj) tipskog ispitivanja, izdat od ovlašćene akreditovane laboratorije kojim se potvrđuje da su kablovi izrađeni prema strandardu MEST HD 603 S1 ili ekvivalent za kablove NYY0 i NAYY-0.

  Certifikat tipskog ispitivanja za ormare, prema standardu MEST EN 60439-1:2010 ili ekvivalent

 Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge, prema standardu MEST EN IEC 60947-3:2021 ili ekvivalent.

Provjera kvaliteta elaborata vršiće se putem interne revizije naručioca. Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem internog stručnog nadzora i tehničkog pregleda u skladu sa aktima CEDIS-a.

U prilogu se nalazi projektni  zadatak i situacioni plan