UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-126/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki:120

Djelovodni br:01-426/24-5442/5

Podgorica, 25.10.2024. godine

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br 74/19, 3/23 I 11/23) a povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, dostavljamo:

**Pojašnjenje boj 1**

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOVE OSNOVNE ŠKOLE U LASTVI, OPŠTINA TIVAT**

Dana 22.10.2024. godine putem ESJN-a pristigao je zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta:

**Pitanje br 1:**

Poštovani, U opisu za izvođenje radova na izgradnji nove osnovne škole u Lastvi, Opština Tivat, stavka 243, navedeno je sljedeće: “ JAKA STRUJA - Nabavka, isporuka i postavljanje crvene PVC cijevi od mjesta priključka do objekta a za provlačenje napojnog kabla spoljne NN mreže (procijenjena dužina), kao i potrebna dužina napojnog kabla. Stavkom je uključeno i postavljanje odgovarajućih mesinganih oznaka za kanalicu i 1 kV kablove (u cilju olakšanja priključenja ukoliko bude izvedeno kasnije u odnosu na izgradnju objekta odnosno za olakšanu zamjenu u slučaju potrebe intervencije na samom napojnom kablu).“ S obzirom na to da je u skladu sa tehničkom preporukom za polaganje kabla u rovu neophodno položiti i FeZn traku i pozor traku, molimo Vas za dopunu ove stavke. Srdačan pozdrav.

**Odgovor na pitanje br 1:**

Povodom navedenog pitanja Naručilac će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Dušan Mitrić,predsjednik komisije,

Danilo Popović, član

Selma Turusković, član

Žarko Ćetković, član

Dalila Šabotić, član