UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-126/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki:120

Djelovodni br:01-426/24-5963/1

Podgorica, 25.10.2024. godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava za kapitalne projekte objavljuje na Portalu javnih nabavki

**Izmjenu broj 1**

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOVE OSNOVNE ŠKOLE U LASTVI, OPŠTINA TIVAT**

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu specifikacije i to pozicije 243 i sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 243 | JAKA STRUJA - Nabavka, isporuka i postavljanje crvene PVC cijevi od mjesta priključka do objekta a za provlačenje napojnog kabla spoljne NN mreže (procijenjena dužina), kao i potrebna dužina napojnog kabla. Stavkom je uključeno i postavljanje odgovarajućih mesinganih oznaka za kanalicu i 1 kV kablove (u cilju olakšanja priključenja ukoliko bude izvedeno kasnije u odnosu na izgradnju objekta odnosno za olakšanu zamjenu u slučaju potrebe intervencije na samom napojnom kablu). Pozicija obuhvata, nabavku, isporuku i polaganje trake Fe/Zn i plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi niskonaponski kabal. Traka Fe/Zn se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada „traka-traka“ i izrada međusobnih veza traka. Pozorna traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova (jedna), pri njegovom zatrpavanju, na dubini od oko 20cm (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Obračun po m. |  25 m | 25 m |

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.“.

 Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

 Dušan Mitrić,predsjednik komisije,

 Danilo Popović, član

 Selma Turusković, član

 Žarko Ćetković, član

 Dalila Šabotić, član