**Prilog 1** Elaborat o ispitivanju pp aparata trebe da sadrži sledeće podatke (primjer)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija | | Aerodrom Podgorica, Stara zgrada, PP aparati | | | | Datum pregleda | stanje | 02.08.2022. |
| R/b | Proizvođač /Tip | Količina sredstva za gašenje | Serijski broj | Datum poslednjeg servisa | Datum isticanja perioda važenja servisa | Bliža lokacija |  | Napomene |
| 1. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 27789 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod cistacica nova zgra | ispravan | landside |
| 2. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04994 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod cistacica nova zgra | ispravan |  |
| 3. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 27657 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod renta car Hertz | ispravan |  |
| 4. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 090480 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod renta car Hertz | ispravan |  |
| 5. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 123937 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod policije i šefa smjen | ispravan |  |
| 6. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04503 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod policije i šefa smjen | ispravan |  |
| 7. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04480 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod bivšeg saltera mon | ispravan |  |
| 8. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04513 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod bivšeg šalter monte | ispravan |  |
| 9. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04519 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod šaltera čekiranja | ispravan |  |
| 10. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04424 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod šaltera čekiranja | ispravan |  |
| 11. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04494 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod turkiš poslovnice | ispravan |  |
| 12. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04486 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod turkiš poslovnice | ispravan |  |
| 13. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 028293 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod ulaza pasoška | ispravan | airside |
| 14. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 02815 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod ulaza pasoška | ispravan |  |
| 15. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 10709 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Ćošak kod carine | ispravan |  |
| 16. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04507 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Ćošak kod carine | ispravan |  |
| 17. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04345 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod vip salona | ispravan |  |
| 18. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04373 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod vip salona | ispravan |  |
| 19. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04562 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod toaleta | ispravan |  |
| 20. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04449 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod toaleta | ispravan |  |
| 21. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04481 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod fri šopa | ispravan |  |
| 22. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 028017 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Kod fri šopa | ispravan |  |
| 23. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04435 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Izlaz 7 | ispravan |  |
| 24. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 028203 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Izlaz 7 | ispravan |  |
| 25. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04348 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Sortirnica ulaz | ispravan |  |
| 26. | Vatrosprem S-9 | 9-kg | 04367 | 01.08.2022. | 01.02.2023. | Sortirnica ulaz | ispravan |  |