

## Broj: 60-00-5855

**Podgorica, 28.02.2025. godine**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 13/25** **od 19.02.2025. godine – 13/25 NDTS 10/0,4 KV, 2 X 630 KVA "TRGOMEN - NOVA" SA UKLAPANJEM U 10 KV MREŽU, KO BANDIĆI - DANILOVGRAD.**

Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljena pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam isto u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenjao imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavkebr. 10-10-4647 od 18.02.2025. godine, dostavljamo sa odgovorom.

**Pitanje br. 1:**

Poštovani, molimo vas za pojašnjenje i gdje je to potrebno izvršite izmjene tenderske dokumentacije vezano za stavke 19 i 20 tehničke specifikacije: 1. Da iz opisa NN bloka izbrišete navedeni Tip Mikroprocesorske jedinice za prekostrujnu i termičku zaštitu (Micrologic 5.0X), kako bi izbegli favorizovanje određenog proizvođača. 2. Molimo vas da provjerite i promijenite ako je u pitanju greška za navedeni broj 4p odvodnika prenapona. Da li je potrebno ugraditi 3 kom ili 1 kom. 3. Molimo vas da provjerite i broj strijnih mjernih transformatora. Da li je potrebno ugraditi 3 kom ili 6 kom kako se tražilo u svim tenderima koji su raspisivani tokom prošle godine. 4. Molimo vas da izbrišete i navedeni Tip osiguračkih pruga kako bi izbjegli favorizovanje određenog proizvođača. U nastavku su djelovi teksta iz opisa bitnih karakteristika stavke 19. i 20. iz tečničke s .... -Mikroprocesorska jedinica za prekostrujnu I termomagnetnu zaštitu, sa ostalim funkcijama za mjerenje Micrologic 5.0X. kom 1 -Četvoropolni (4P) odvodnik prenapona, 440V, Imax (8/20ms)=20kA, In=15kA, Up=1.2kV kom 3 .....\*Strujni mjerni transformatori, 1000/5A, kl. 0.5, 10VA kom 3 .... -Osiguračke pruge: Fupact ISFL 630A kom 2 Fupact ISFL 400A kom 6 Fupact ISFL 160A kom 2 Unaprijed zahvalni.

**Odgovor br. 1:**

U vezi sa postavljenim pitanjima, a u skladu sa ZJN, Naručilac će izvršiti izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

**Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**

Co:

- Svim ponuđačima **Predsjedavajući član**

- Predsjedavajućem komisije

- a/a **Aleksandar Gagović, dipl.pravnik**