**KOMPONENTE EEO ZA LICITACIONU DOKUMENTACIJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Naziv** | **Šifra** | **Opis** |
|  | **STS 10/0,4kV-Razvod i oprema 10kV** | xxxx/2982\_05.06\_SN | Sve stavke u predmjeru i predračunu u projektnoj dokumentaciji vezane za razvod i opremu 10kV STS 10/0,4kV |
|  | **Transformator T1 10/0,4kV 250kVA** | xxxx/2982\_05.04\_TR1 | Sve stavke u predmjeru i predračunu u projektnoj dokumentaciji vezane za transformator 10/0,4kV isključujući kablovske veze |
|  | **NN ormari za STS 10/0,4kV** | xxxx/2982\_06.02\_NN1 | Sve stavke u predmjeru i predračunu u projektnoj dokumentaciji vezane za NN ormar STS uključujući i veze sa transformatorom |
|  | **Nadzemni vod 10kV na betonskim stubovima**  **Vod 1** | xxxx/2982\_05.12\_BS | Sve stavke u predmjeru i predračunu u projektnoj dokumentaciji vezane za podzemni vod 10kV |