## Broj: 20-00-6764

Nikšić, 11.06.2025.godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 77/25 od 29.05.2025. godine - Nabavka invertora 3kW i 15kW i smart meter brojila

U roku za pripremanje ponude postavljeno je pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od zainteresovanih lica, pa Vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-6088 od 28.05.2025. godine, dostavljamo sa odgovorom:

- Pitanje:

U opisu predmeta javne nabave stoji „Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac ima pravo da 0,1% invertora isporuke, nasumičnim odabirom, testira u akreditovanoj laboratoriji, koju određuje Naručilac. Troškove ovog ispitivanja plaća Prodavac“. 0,1% od nabavkom predviđenih 200 komada snage 3 kW je dva, a 0.1% od nabavkom predviđenih 100 komada snage 15 kW je jedan. Kakva testiranja su predviđena da ne bi bila u konfliktu sa uslovima garancije proizvođača te da garancija ne bi prestala da važi. Kolika je cijena predviđenog testiranja jer prodavač snosi troškove testiranja u laboratoriju koji određuje Naručioc?

Odgovor:

Izmjena tenderske dokumentacije će biti izvršena.

- Pitanje:

Da li je neophodno dostaviti potvrdu da je sertifikaciono tijelo akreditovano u skladu sa standardom ISO/IEC 17025

Odgovor:

Nije potrebno.

- Pitanje:

Da li je potrebno dostaviti potvrdu od Instituta za standardizaciju Crne Gore o usklađenosti ISO/IEC 17025 sa MEST EN ISO/IEC 17025.

Odgovor:

Nije potrebno.

- Pitanje:

Svi ponuđači su u obavezi da: Dostave uzorak opreme (invertor+brojilo) radi testiranja na objektu koji Naručilac odredi, kako bi dokazali da ponuđeno rješenje u potpunosti funkcioniše. Kada treba isporučioc da dostavi opremu na testiranje? Da li treba povećati količinu za testni invertor i brojilo. Da li se predviđa testiranje jednog invertora i brojila iz opsega isporuke?

Odgovor:

Za potrebe vrednovanja ponuda, a u cilju dokazivanja da ponuđeno rješenje u potpunosti funkcioniše, Ponuđač dostavlja uzorke opreme u ponudi. Potrebno je dostaviti po jedan invertor i brojilo. Prilikom isporuke, Prodavac umanjuje količinu za invertor i brojilo koji su dostavljeni za potrebe testiranja. Ostalim ponuđačima će Naručilac vratiti uzorke.

Izmjena tenderske dokumentacije će biti izvršena.

- Pitanje:

U slučaju testiranja jednog invertora i jednog brojila iz opsega isporuke da li je potrebno definisati za predmetne uređaje da garantni period počinje sa danom testiranja.

Odgovor:

Ne. Garantni rok počinje danom potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjedavajući član Sanja Mušikić

Potpisan dokument nalazi se u arhivi javne nabavke Naručioca.